|  |
| --- |
| ***ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ*** |

Ο Προσφέρων υποχρεούται, **επί ποινή απόρριψης,** στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους ,ήτοι

**ΡΑΜΜΑΤΑ CPV 33141126-9 .**

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη **«Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών»**, περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Σε όποια παράγραφο της Στήλης **«Υποχρεωτική Απαίτηση»** έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.
3. Στη Στήλη **«Απάντηση Υποψηφίου»** σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο.

Στη στήλη **«Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή»** θα καταγραφεί από τον προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου Συμμόρφωσης

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** | |
| **1** | **USP 10/0**  Διπλή βελόνα σπάτουλα, πλαγίως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 6 έως 7 mm , μήκος ράμματος 30cm, αποδεδειγμένης αντοχής. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **2** | **USP 9/0**  Διπλή βελόνα σπάτουλα πλαγίως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 6 έως 7 mm, μήκος ράμματος 30cm, αποδεδειγμένης αντοχής. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **3** | **USP 3/0**  Μονή βελόνα, στρογγυλή ½ του κύκλου, μήκος βελόνας 16 έως 18 mm, μήκος ράμματος 75 cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **4** | **USP 4/0**  Μονή βελόνα, στρογγυλή ½ του κύκλου, μήκος βελόνας 16 έως 18mm, μήκος ράμματος 75cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** | |
| **5** | **USP 6/0**  Διπλή βελόνα μήκους 10 έως 12mm , τριγωνική αναστρόφως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 45cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **6** | **USP 6/0**  Μονή βελόνη, μήκους 10 έως 12 mm micro-point αναστρόφως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 45cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **7** | **USP 7/0**  Διπλή βελόνη μήκους 6 έως 7 mm spatula πλαγίως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος έως 45cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **8** | **USP 5/0**  Διπλή βελόνα 3/8 του κύκλου κόπτουσα ή σπάτουλα, μήκος βελόνας 12 έως 14mm, μήκος ράμματος 45cm έως 75cm, πράσινου χρώματος. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **9** | **USP 5/0**  Διπλή βελόνα 1/4 του κύκλου κόπτουσα ή σπάτουλα, μήκος βελόνας 7 έως 9 mm, μήκος ράμματος 45cm έως 75cm, λευκού χρώματος. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** | |
| **10** | **USP 10/0**  Διπλή βελόνα ευθεία, μήκος βελόνας 15 έως 17mm micro point, μήκος ράμματος 23cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **11** | **USP 10/0**  Διπλή βελόνα 12 έως 14 mm ¼ του κύκλου tapercut, μήκος ράμματος 20cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **12** | **USP 4/0**  Διπλή βελόνα μήκους 12 έως 14 mm 3/8 του κύκλου, στρογγυλή κόπτουσα, μήκος ράμματος 45cm έως 75cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **13** | **USP 6/0**  Διπλή βελόνα 3/8 του κύκλου taper point 8 έως 10 mm, μήκος ράμματος έως 45cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **14** | **Περίπου USP 7/0 (CV - 8)**  Διπλή βελόνα 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 13 mm taper point, μήκος ράμματος 76 cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** | |
| **15** | **USP 7/0**  Διπλή βελόνα spatula-micro-point, μήκος βελόνας 6 έως 7 mm 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 30cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **16** | **USP 8/0**  Διπλή βελόνα spatula-micro point, μήκος βελόνας 6 έως 7 mm 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 30cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **17** | **USP 8/0**  Μονή βελόνα B.V taper point 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 8 έως 10 mm, μήκος ράμματος 30cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **18** | **USP 9/0**  Διπλή βελόνα spatula-micro point, μήκος βελόνας 6 έως 7 mm 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 30cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **19** | **USP 5/0**  Διπλή βελόνα 3/8 του κύκλου, σπάτουλα, μήκους 10 έως 12 mm,  μήκος ράμματος 45cm. | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |
| **20** | **USP 5/0**  Μονή βελόνα κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκους 14 έως 16 mm, μήκος ράμματος 45cm | **ΝΑΙ** |  |  | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ** |