 **Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**1΄ Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**«ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

**ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»**

**ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26**

**106 72 ΑΘΗΝΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T.Y. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΡΑΓΓΗΣΤΗΛ: 2132052806** |  | **Ημ/νία :** | **03/06/2022** |
|  |  | **Αρ. Πρωτ.:** |  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX)**

 **ΘΕΜΑ**:  **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**

1) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4χ0,12mm (100 Μέτρα).

2) ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ 18w 230v T8 1,20cm (20 Τεμάχια) . 3) ΛΑΜΠΑ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 12w E27 (15 Τεμάχια). 4) ΝΤΟΥΪ ΒΙΔΩΤΟ Ε27 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (5 Τεμάχια). 5) ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 20χ12,5 ( 20 Μέτρα). 6) ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 16 Α (5 Τεμάχια). 7) ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16 Α (5 Τεμάχια). 8) ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16 Α (5 Τεμάχια). 9) ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ε251 ΑΒΒ 16Α 230V (2 Τεμάχια). 10) ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε214 – 16 – 202 ΑΒΒ 16 Α Ι-Ο-Ιi 2 Επαφών (2 Τεμάχια) 11) ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ ESB 20 – 20 20A 230V (2 Τεμάχια). 12) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 60x60 cm (220-240V) (30-45 W) (3.500 – 4.000 LM) (6.500 K) ΛΕΥΚΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (100 Τεμάχια).