|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΟ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |
|
| 1 | ΤΑΜΠΟΝ STICK (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΔΑΚΙΑ) | 80 κουτια | Οφθαλμολογικά ραβδακια - τσιγαρακια από μη υφασμένο υλικο απορροφητικα , χωρίς χημικές ουσίες μη αποστειρωμένα |
| 2 | ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ | 30 ΠΑΚ | Χαρτάκια υποσαγώνια για λυχνία HAAG- STREIT. |
| 3 | ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΦΛΟΥΟΣΕΊΝΗΣ | 10000 | χαρτί εμποτισμένο με χρωστική φλουροσεϊνη σε συσκευασία |
| 4 | ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΧΑΡΤΙΝΟΣ | 20000 | Ολοκληρωμένος παραμετρικός χημικός εσωτερικός δείκτης μετακινούμενης χημικής μελάνης μέσα σε παράθυρο , ελεύθερος μολύβου και βαρέων μετάλλων . Να αντιδρά σε όλες τις χημικές παραμέτρους της αποστείρωσης ( χρόνο , θερμοκρασία, ατμό) . Να προσομοιάζει με βιολογικό . Να μην επηρεάζεται από ηλιακό φως και την υγρασία και να μην είναι ευαίσθητοι στις χαμηλές θερμοκρασίες , παρά μόνο στις θερμοκρασίες αποστείρωσης 121 και 134 βαθμοί Κελσίου. |
| 5 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 75Χ90 (2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ) | 2100 | Το χαρτί να προέρχεται από χημικό ξύλινο πολτό απαλλαγμένο από ακάθαρτες ουσίες και διάφορες οσμές. Επικολλάται σε υπόστρωμα που το καθιστά αδιάβροχο. Να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε.. Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. |
| 6 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 22G | 500 | Πεταλούδα Μ.Χ. surflo αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων ευκαμπτη και πλήρως εργονομική . Με ατραυματική βελόνα σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά ενσωματωμένη στο ζευγάρι πτερυγίων |
| 7 | ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | 100 | Non woven , χωρίς φαινόλες , χλωρίνη ή άλλες τοξικές ουσίες . |
| 8 | ΛΑΒΙΔΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ | 5 | Λαβιδα βλεβαριδων ( τριχολαβίδα ) |
| 9 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΟΙ 27G | 2700 | Οφθαλμολογικές βελόνες καψουλόρηξης 27g οπισθίου περιφακίου , κεκαμμένες |
| 10 | ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ SPR40 75ΜΜΧ200ΜΜ | 6 |  |
| 11 | ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ SPR40 100ΜΜΧ200ΜΜ | 6 |  |
| 12 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27G | 2700 |  |
| 13 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 27G | 2700 |  |
| 14 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 30G | 2700 |  |
| 15 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ 15ΟΜΜΧ320ΜΜ | 1000 |  |
| 16 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ 75ΜΜΧ200ΜΜ | 1000 |  |
| 17 | ΛΥΧΝΙΕΣ SLITLAMP 900-6V 4,5A | 10 | ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ |
| 18 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΟ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |
|
| 1 | ΜΕΛΑΝΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Panasonic 8020 | 2 |  |
| 2 | ΤΟΝΕΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΟΣ PANASONIC KX MB 2515 | 2 |  |
| 3 | ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK MS 317 | 2 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 4 | TYΜΠΑΝΟ LEXMARK MS 317 | 2 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 5 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER HL 5240 | 2 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 6 | ΤΟΝΕΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG MFP SF -760P | 2 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 7 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤ. HP LASER JET P 1102 | 3 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 8 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤ. HP LASER JET PROM 102a | 4 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 9 | ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK MS 310 | 6 | ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ |
| 10 | ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤ. HP. OFFICE JET PRO 6830 | 1 | ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ |